Приложение к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2025/2026 учебному году

| Номер строки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области |  |  |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Лицензия о юридическом лице №16035 от 18.05.2012.;ИНН 6639002806; ОГРН 1036602180097; Устав (новая редакция) приказ от 24.12.2014г.(Изменения внесенные в Устав МБОУ «Черноусовская СОШ №19» от 19.05.2023г. №417) |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества | указать реквизиты | Договор с КУМИ Белоярского городского округа №6/07 от 08.11.2007г. |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 994427 (постоянное бессрочное пользование) площадью 6569 кв. м. от 07.04.2015г. |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и номер свидетельства об аккредитации | №16035 Министерством образования и молодежной политики Свердловской области (приложение имеется) Соответствует Соответствует Св-во о государственной аккредитации № 9746 от 20.03.2023г. серия 66А01 №0002751 |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | Основная образовательная программа начального, основного и среднего общего образования. Приказ № 71-б о.д. от 05.08.2024 г. о внесение изменений в приказ № 54а о.д. от 22.08.2023 г. |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | принята на заседании педагогического совета Протокол № 4 от 26.12.2020г., утверждена директором ОО Гноевых В.Ю., сроком на 2020 – 2025 год. |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2025/2026 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | Имеется Приказ № 96 от 14.07.25 г. утвержден директором школы Гноевых В.Ю. |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | - всего (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | одно нет |
| 10. | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать); - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | в одну смену 11 классов 10 106 обучающихся |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 192 чел. 11 классов 92 - - |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 59,94 3,25 28,14 - - - 0,5 ст. медицинская сестра диетическая 28,05 41 2 16 - - - - 23 Учитель музыки, химии, биологии, физики, мед сестра (диетическая) |
| 13. | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акт проверки состояния системы отопления, водоснабжения и канализации от 22.07.2025 г. |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | соответствует |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | 100 % обеспеченность в полном объеме |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | оснащены в соответствии с требованиями |
| 18. | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | Акт готовности спортивного зала и спортивной площадки от 22.07.2025 г. |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Акт о проверке состояния спортивного инвентаря и оборудования от 22.07.2025 г. |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки |  | Акт готовности спортивного зала и спортивной площадки от 22.07.2025 г. |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | проведены, соответствуют ГОСТу Акт испытания спортивного оборудования от 22.07.2025 г. |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерациипо делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Нет |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 92 о.д. от 14.07.2025 года Кетов С.П. |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | Нет Кетов С.П. удостоверение №2069 от 11.06.2016 г. Да Да 2 раза в год ПЧ 19/6 с. Черноусово |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | - достаточно - журнал учета первичных средств пожаротушения в наличии - срок годности соответствует норме |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики | - система оповещения исправна договор с ООО «Защита - 2003» №71Т-25 от 21.01.25 г. в наличии «РОКОТ», «ТАНДЕМ-2М» договор с ООО«Защита - 2003» №71Т - 25 от 21.01.25 г. |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Да |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | Да |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | Декларация пожарной безопасности зарегистрирована ГУ МЧС России по Свердловской области № Б0161 от 03.09.2019 г. Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной безопасности №0161 от 03.09.2019г. |
| 33. | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты); 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Предписаний нет |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | Отметка в санитарной книжке об обучении (сан. книжка от 26.05.2024 г.) отсутствует В соответствии с установленным графиком |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | столовая оснащена Акт готовности технологического и холодильного оборудования и складского помещения для хранения продуктов питания в ОУ от 22.07.25 г. за счет собственной столовой ИП Ракшин дог.№01 от 06.01.2025г.; АО «Ирбитский молочный завод» от 08.01.25 г. №140; ООО «Хлебный двор» от 09.01.25 г № 1/2025; ООО «СервисПродукт» от 14.01.25 г. № 19 97 (100%) нет |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Ежегодно. В соответствии с установленным графиком 1 раз в год (март 2025 года) |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | наличие |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Акт проверки состояния вентиляционного оборудования от 22.07.25 г. |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | Нет договор №13/2025 от 31.03.2025 г. медицинская диет сестра 0,5 ст. |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол лабораторных испытаний отбора проб № 03/05148, 03/05149-25 от 14.05.2025 г. |
| 42. | Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |
| 43. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | 1) предписание/акт проверки (указать реквизиты); 2) количество неустраненных недостатков; 3) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 5) отчеты об устранении недостатков | 1) Акт от 25.07.2025 г. Установка дополнительного освещения на территории пришкольного участка и школьного стадиона; установить информационные стенды по антитеррористической защищённости; оборудовать территорию инженерно-техническими средствами охраны более высшего класса защиты (организовать пост охраны сотрудниками частных охранных организаций, оборудовать вход на объект и территорию видеодомофоном с электромеханическим замком. 2)нет 3)Нет 4)Нет 5)Нет |
| 44. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата) | Паспорт безопасности утвержден 08.08.2022 г. Категория: (4) четвертая 1) Отдел УФСБ по СО в г. Заречный – согласован 10.04.2022г. 2). Асбестовским ОВО – филиалом ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области – согласовано 18.08.2022 г. 3). ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО В-Дуброво, ГО Заречный, Асбестовского ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области от 11.07.2022 г. |
| 45. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Директор МБОУ «Черноусовская СОШ №19» Гноевых В.Ю. (Приказ № 91 о.д от 14.07.25 г.) |
| 46. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1)41 человек 2)2 инструктажа |
| 47. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | В наличии Приказ «Об утверждении плана эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте МБОУ «Черноусовская СОШ №19», в случае получения информации об угрозе совершения террористического акта» от 14.07.25 г. № 97 о.д. |
| 48. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Да/ приказ о пропускном режиме № 01-а о.д. от 09.01.2025г. |
| 49. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1)вахтер, сторож 2)не предусмотрено категорией объекта 3)не предусмотрено категорией объекта |
| 50. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, меры) | 1)Наличие КТС в исправном состоянии 2)Сигнал передается на пульт дежурного ФГУП «Охрана» Росгвардии 3)договор № 6731N00505 от 21.01.2025 г.ФГУП «Охрана» Росгвардии 4) 5)- |
| 51. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещенияо возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1)Наличие/исправна 2)Нет 3)- 4)обслуживается по мере необходимости |
| 52. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1)Отсутствует 2)отсутствует 3)не предусмотрено категорией объекта 4)не предусмотрено категорией объекта |
| 53. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1)наличие 2)8 камер(3- внутри здания, 5- снаружи по периметру) 3)Изображение выведено на монитор в учительской ОУ ООО МПМ «СКС Оптимал» дог. № 2 от 21.01.25 г. |
| 54. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализациии средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1)отсутствует. 2)не предусмотрено категорией объекта |
| 55. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1)Отсутствует 2)не предусмотрено категорией объекта |
| 56. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1)в наличии, ручной – 1 шт. 2)- |
| 57. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1)наличие. Турникет СКУД CARDDEX, исправно 2)Договор на обслуживание №1836 от 01.01.2022г. 3)- 4)- |
| 58. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1)отсутствует 2)не предусмотрено категорией объекта |
| 59. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1)отсутствует. 2)не предусмотрено категорией объекта |
| 60. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1)отсутствует. 2)не предусмотрено категорией объекта |
| 61. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1)наличие 2)удовлетворительное |
| 62. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | 1)в наличии 2)исправное |
| 63. | Раздел 7. Информационная безопасность |  |  |
| 64. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт о сверке фонда по школьной библиотеке от 30.06.25 г. |
| 65. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие | имеется |
| 66. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 22 компьютера |
| 67. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | договор №566003436118 от 21.01.2025 г. провайдер «Ростелеком» |
| 68. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | программный «Интернет-Цензер» 2.2 да |
| 69. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Запись в журнале проверок контент – фильтрации от 29.05.2025 г. |
| 70. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 93 о.д. от 14.07.2024 г |
| 71. | Раздел 8. Безопасность дорожного движения |  |  |
| 72. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | Приказ № 55 о.д. от 08.07.2024 г. (Кетов С.П.) Лицензия № АН-66-001131 от 22.06.2019г. Договор № 15/22-ГУ от 21.01.2025 г. ОАО « Гланасс-Урал» 30 На согласовании На согласовании 03.07.2025г. ООО «Автотехсервис» Договор № 318 от 24.06.2025г. Да 46 |
| 73. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | Паспорт дорожной безопасности утвержден директором МБОУ СОШ №19 Гноевых В.Ю. Находится на согласовании с Э.Л. Суворковым, начальником ОГИБДД МО МВД России «Заречный», На согласовании |
| 74. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Имеется, уличная |
| 75. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Отсутствует |
| 76. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | имеется |
| 77. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | ограждение имеется, целостность обеспечена нет нет |
| 78. | Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности | наличие/отсутствие | нет |
| 79. | Раздел 9. Охрана труда |  |  |
| 80. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 94 о.д. от 14.07.2025 г. Приказ № 95 о.д. от 14.07.2025 г. |
| 81. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Коллективный договор утвержден протоколом № 1 от 20.09.2023 г. Зарегистрирован в ГКУ СЗН СО «Асбестовский центр занятости» от 12.12.2023 г. запись за № 16-Б |
| 82. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | НЧОУ ДПО «Учебно-методический центр профсоюзов Свердловской области» «Программа проверки знаний требований охраны труда работников для уполномоченных» в объеме 6 часов от 22.08.2023 г. (Гноевых В.Ю., Банникова М.А., Рудик Н.А.), в объеме 16 ч. от 31.10.2024 г. (Рудик М.А.) |
| 83. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | Имеется/ планы утверждены приказом директора № 35 от 29.06.2022 г. |
| 84. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеется, утверждены приказом директора №41 от 29.06.2022г. |
| 85. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | 1. Журнал регистрации вводного инструктажа, начат 04.04.2022 г.; 2. Журнал регистрации инструктажей на рабочем месте, начат 04.04.2022 г.; 3. Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности, начат 04.04.2022 г.; 4. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве, начат 04.04.2022 г.; 5. Журнал проверки знаний по технике безопасности у персонала с группой электробезопасности 1, начат 04.04.2022 |
| 86. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Вводный - во время приёмки нового сотрудника на работу. Первичный - перед началом выполнения работ на месте; Повторный - раз в 6 месяцев; Внеплановый - случае: -Ввод новой документации. -Замена используемого в технологическом процессе оборудования. -Нарушение правил. -В ситуации перерыва, который продолжается более 30 суток для опасных работ и 60 суток для обычных работ. Целевой – в случае: - работы осуществляются по наряду или специальному распоряжению. - проведения работ разового характера не предусмотренных должностными инструкциями. - участие в процессе ликвидации аварийных ситуаций. - проведение работником работ внепланового характера. -Требования лиц сферы надзора. |
| 87. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации | 59 31 апрель 2026 года |
| 88. | Раздел 10. Ремонтные работы |  |  |
| 89. | Проведение капитального ремонта | виды работ | нет |
| 90. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Проведен косметический ремонт |
| 91. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2025 год и последующие годы | Ремонт системы отопления |